CONDENSATORI/RECUPERATORI SERIE RCP

I recuperatori/condensatori SERIE RCP sono scambiatori di calore fumi/acqua che, installati su caldaie nuove o esistenti, recuperano il calore sensibile e latente ancora contenuto nei fumi riconvertendolo all’impianto.

STRUTTURA:

- Struttura meccanica costruita in acciaio portante.

- Lato fumi costruito interamente in acciaio AISI 304L.

- Unità di scambio a tubi da fumo in acciaio inox con turbolatore estraibile.

- Convogliatori interni flusso d’acqua.

- Scarico condensa.

- Isolamento termico integrale.

- Cappe fumo smontabili ed orientabili singolarmente con scatti di 22,5°.

- Coperchio superiore movibile per l’ispezione e la pulizia dall’alto.